Набор –укладка для скорой помощи.

Комплектация:

1.Перевязочный материал и кровоостанавливающие изделия

-бинт стерильный

7*14  2 шт

5*10  2 шт

-лейкопластырь рулонный 3*5м

-пакет первой помощи стерильный 1шт

-салфетки спиртовые 12 шт

-салфетки асептические 6 шт

-вата стерильная 25г валик 2шт

-жгут кровоостанавливающий 1шт

2.Инструменты

-игла атравматическая с нитью стерильная  3-0 реж25  1шт

------------------------------------------------------   3-0 кол15   1шт

-иглодержатель общехирургический 1шт

-пинцет 1шт

-шпатель 1шт

-роторасширитель 1шт

-языкодержатель 1шт

-скальпель 1шт

-ножницы тупоконечные прямые 1шт

-cкальпель 1шт

3.Изделия для инфузий, инъекций, катетеризации

-трубка мед резиновая №1

-система для вливания растворов  2 шт

-шприц одноразовый 2 мл         2 шт.

--------------------------- 5 мл         2 шт.

---------------------------10 мл        2 шт.

--------------------------- 20 мл       2 шт.

-пакеты для использованных шприцев (30 шт, 45*50 см) 1рулон

4.Диагностика

-измеритель АД с фонендоскопом 1шт

-термометр медицинский 1шт

5.Прочие медицинские изделия

-стаканчик для приема лекарств 1шт

-перчатки стерильные 5 пар

-пипетка 1шт

По желанию заказчика возможна дополнительная комплектация:

Приборы и аппараты для ИВЛ

-воздуховод

-устройство для ИВЛ «Рот-маска»

-мешок АМБУ

Средства родовспоможения

-комплект акушерский стерильный

-ножницы для пересечения пуповины

-зажим для пуповины

-спринцовка

Прочие изделия

-зонд желудочный

-фонарик

-отоскоп KaWe

-ларингоскоп KaWe

-отсасыватель ручной

-шины транспортные

-газоотводная трубка детская

| Наименование | Ц,грн |
| --- | --- |
| Набор оказ.1-й пом. при несчастн. случаях на произв. №7 | 2145 |
| Набор первой помощи в жилете разгрузочном НЖРМ | 885 |
| Набор для оказ.1-й пом. при несч. случ. на произв. №8 | 3094 |
| Набор-укладка для семейного врача №11 | 2262 |
| Набор-укладка акушерской помощи №10. | 845 |
| Набор-укладка акушерской помощи №9. | 881 |
| Набор-укладка для врача-терапевта №1 | 1029 |
| Набор-укладка для для оказания неотложной наркологической помощи №13 | 1293 |
| Набор-укладка для мсч с компл. реаним №6 | 1794 |
| Набор-укладка для неотл. пом., реаним. и родовспом. №2 миним. | 3139 |
| Набор-укладка для скор. мед. пом. педиатрич. №12. | 2739 |
| Набор-укладка для скорой помощи №3 | 1209 |
| Набор-укладка для фельдшерско-акушерских пунктов №5. | 1272 |
| Набор-укладка первой врачебной помощи для ГО №15 | 1875 |
| Набор-укладка участкового врача №14 | 1068 |
| Набор-укладка фельдшерская №4 | 1536 |

Цена с сумкой

Сумка-390,0грн.